Breve spiegazione dei parametri in gioco durante le fasi di abbattimento e conservazione.

Iniziamo con il dire che lo strumento gestisce 6 cicli di abbattimento/conservazione.

Di questi 6 il 3° e il 4° sono dei puri cicli di conservazione associati rispettivamente ai setpoint SE1 e SE2.

Questi due cicli si distinguono per il solo fatto che il 3 viene nominalmente associato ad una conservazione a temperatura positiva, mentre il 4 ad una conservazione a temperatura negativa.

I cicli 1 e 2 invece sono di puro abbattimento, al termine del quale il controllo cessa senza ulteriori azioni.

Il ciclo 1 identifica un abbattimento a temperatura positiva, mentre il ciclo 2 gestisce quello a temperatura negativa.

Per il ciclo 1 i parametri coinvolti sono fondamentalmente 4:

SCA: setpoint temperatura cella

SSA: setpoint di fine abbattimento temperatura spillone

i1A: tempo massimo di fine abbattimento nel caso lo spillone non sia attivo

diF: isteresi temperatura cella.

Qui di seguito una spiegazione grafica del controllo a tempo e con temperatura spillone.

t

°C

diF

i1A

Cabinet temperature

End Quick Chill

Abbattimento positivo a tempo

t

°C

SCA

diF

Cabinet temperature

SSA

Food Probe temperature

End Quick Chill

Abbattimento positivo con temperatura spillone

Per il ciclo 2 i parametri coinvolti sono fondamentalmente 4:

S1C: setpoint fase 1 dell'abbattimento (temperatura cella)

SCC: setpoint finale temperatura cella

SFC: setpoint fine della fase 1 dell'abbattimento (temperatura spillone)

SSC:  setpoint di fine abbattimento temperatura spillone

isC: tempo massimo di fine fase 1 dell'abbattimento nel caso lo spillone non sia attivo

i1C: tempo massimo di fine fase 2 dell'abbattimento nel caso lo spillone non sia attivo

diF: isteresi temperatura cella.

t

°C

diF

iSC

Cabinet temperature

End Phase 1 Quick Chill

S1C

SCC

End Quick Chill

i1C

diF

Abbattimento negativo a tempo

Come intuibile i parametri iSC e i1C sono stati invertiti. Nella prossima revisione darò loro il giusto significato.

t

°C

diF

Cabinet temperature

End Phase 1 Quick Chill

S1C

SCC

End Quick Chill

diF

SSC

SFC

Food Probe temperature

Abbattimento negativo con spillone.

Cicli 5 e 6 sono di fatto una replica rispettivamente dei cicli 1 e 2 per quanto concerne l'abbattimento, in più hanno una fase di conservazione finale che realizza impostando due nuovi setpoint di temperatura cella:

SE3: setpoint temperatura cella per conservazione finale ciclo 5

SE4: setpoint temperatura cella per conservazione finale ciclo 6

t

°C

SCA

diF

Cabinet temperature

SSA

Food Probe temperature

End Quick Chill

SE3

Start preservation

Abbattimento a temperatura positiva con sonda spillone al termine del quale la cella viene regolata sul setpoint SE3

°C

diF

Cabinet temperature

End Phase 1 Quick Chill

S1C

SCC

End Quick Chill

diF

SSC

SFC

Food Probe temperature

SE4

Preservation

Abbattimento a temperatura positiva con sonda spillone al termine del quale la cella viene regolata sul setpoint SE4