SWK22 HEAT RECOVERY

# SKW22 ICONS

A17 = FreeCooling/Heating

A29-A35 = Giorno corrente della settimana

A19 = Visualizzazione orologio attiva

A7-A10 = Impostazione Ventole

A3-A6= Profilo Attivo / profilo modificato nel menu Prof

A12-A13-A15=Modo Selezionato / Set modificato nel menu Set e nel menu Prof

A11 On = Off da tastiera

A11 Blink = Off da fasce orarie

A16 On = Almeno un allarme attivo

A16 Blink = Almeno un allarme resettabile e nessun allarme attivo

Visualizzazione Fondamentale:

Destra: Temperatura sonda di regolazione (Off in caso di off remoto, Err in caso di errore sonda regolazione)

Sinista: Temperatura esterna / Orologio (Alrm in caso di allarme fermo macchina)

Up : Regolazione Ventole

Up Lungo : Fasce Orarie

Down : ---

Down Lungo : On/Off

Set : Menu Setpoint manuali e allarmi

Set Lung : Cambio Visualizzazione Sinistra

Esc : ---

Esc Lungo : Cambio modo

Esc+Set : Menu Profili/Giorni/Service

Up+Down : Impostazione Orologio

Menu Esc+Prg:

Folder: Prof / dAy / Seru

Menu Set:

Set Heat/Cool Manuali e folder allarmi

|  |  | 2009/04/ Cod: 8MA00xxx © Eliwell Controls s.r.l. 2009 All rights reserved. |
| --- | --- | --- |